| ПОНУЂАЧ: ___________________________________ (назив, адреса, телефон, особа за контакт) |
| --- |
| НАРУЧИЛАЦ : Републикa Србијa Министарство рударства и енергетике Управа за резерве енергената 11 000 Београд Улица: Краља Милана 36 |
| ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. ЈН-04/2016 у отвореном поступку набавке радова – изградња система за рекуперацију паре (ВРУ) на инсталацији Пожега у Пожеги НЕ ОТВАРАТИ!!! |
| Датум и сат подношења (попуњава писарница) | Редни број подношења (попуњава писарница) |

* Образац обавезно прилепити на предњојстрани коверте!

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 04/2016, заведене под бројем 404-02-00005/2016-01 од 25.08.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку  редни број 04/2016 заведеног под бројем 404-02-00005/2016-01 од 25.08.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку радова – изградња система за рекуперацију паре (VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈН бр. 04/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I-II | Општи подаци о јавној набавци и предмет ЈН | 4 |
| III | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 6 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 18 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 23 |
| VI | Образац понуде | 34 |
| VII | Модел уговора | 38 |
| VIII | Образац структуре ценe са упутством како да се попуни | 47 |
| IX | Образац трошкова припреме понуде | 48 |
| X | Образац изјаве о независној понуди | 49 |
| XI | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона – прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине | 50 |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона – ималац права интелектуалне својине | 51 |
| XIII | Образац изјаве о финансијском обезбеђењу | 52 |
| XIV | Образац изјаве о прибављању полисе осигурања | 53 |
| XV | Списак референтних наручиоца за извођење радова | 54 |
| XVI | Образац потврде наручилаца | 55 |

Поглавље I-II    ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТ ЈН

1.Подаци о наручиоцу:

| Назив наручиоца: | Министарства рударства и енергетике Управа зе резерве енергената Београд |
| --- | --- |
| Седиште наручиоца: | Београд, ул. Краља Милана 36, Република Србија |
| Интернет страница наручиоца | www.mre.gov.rs |
| Контакт е-mail: | vukadin.vukajlovic@mre.gov.rs |

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном  поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Број јавне набавке у плану јавне набавке Управе за резерве енергената: 1.3.1

Предмет јавне набавке број ЈН 04/2016 су радови – изградња система за рекуперацију паре (ВРУ) на инсталацији Пожега у Пожеги.

Назив и ознака из општег речника набавке: 9000000 – нафтни деривати, гориво, електрична енергија и други извори енергије.

3.   Опис предмета јавне набавке

Предмет ове јавне набавке је извођење радова на изградњи систем за рекуперацију пара (VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги, на катас. парцели бр. 190/1 К.О. Висибаба, односно пројектовање, набавка и уградња јединице за рекуперацију и утечњавање угљоводоничних пара (VRU), и пратеће опреме и материјала на инсталацији Пожега у Пожеги, Србија. VRU јединица треба да буде димензионисана, испоручена, уграђена, тестирана и пуштена у рад, заједно са неопходном пратећом опремом, од стране Понуђача, који је у потпуности одговоран за декларисани капацитет и учинак.

Понуђач ће бити одговоран за комплетан процесни пројекат VRU система и пратеће опреме, набавку и уградњу VRU пакетне јединице и пратеће опреме.

Понуђач је дужан да прикупи и провери податке о локацији, прописима и свим техничким захтевима потребним за целокупно и исправно пројектовање VRU јединице. Наведени подаци у датој техничкој спецификацији (поглавље III) не умањују неограничену одговорност испоручиоца за правилно пројектовање и функционисање наведене инсталације.

4.  Партије

Набавка  није обликована по партијама .

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- Конкурсна документација се може подићи лично у просторијама Министарства рударства и енергетике , Управа зе резерве енергената Београд у Београду ул. Краља Милана бр. 36,  или  се може преузети са Портала Управе за јавне набавке – www.portal.ujn.gov.rs или сајта– www.mre.gov.rs.

- Рок за достављање понуда је 26.09.2016. год. до 12.00 часова. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, телефон и особа за контакт

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу:

Министарство рударства и енергетике, Управа за резерве енергената ,11000 Београд, ул. Краља Милана 36.

Понуду доставити у затвореној коверти са обавезном назнаком

„Понуда број ЈН-04/2016 за  јавну набавку радова – иградња система за рекуперацију пара (ВРУ) на инсталицији Пожега у Пожеги:

- НЕ ОТВАРАТИ

На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив, адреса и телефон понуђача и особа за контакт.

- Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

- Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу поднета до 26.09.2016. год.  до 12.00 часова. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Неблаговремено поднете понуде комисија за јавне набавке наручиоца ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.

- Јавно отварање, благовремено пристиглих понуда, обавиће се одмах по истеку рока за подношење понуда, дана 26.09.2016. год. у 12.30 часова, на адресу наручиоца Министарство рударства и енергетике, Управа зе резерве енергената Београд, ул. Краља Милана 36, Република Србија.

- Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.

- Сходно члану 84. и 85. став 1. тачка 2. Закона, критеријум за оцењивање понуда је НАЈНИЖЕ ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

- Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора: Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

- Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу  којем је уговор додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

- Особа за контакт : Вукадин Вукајловић

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу Министарства рударства и енергетике , Управа зе резерве енергената Београд

11000 Београд, ул. Краљаљ Милна 36, електронске поште на е-mail  vukadin.vukajlovic@mre.gov.rs или факсом на број.011/362 50 57] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде.

Поглавље III     ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА И ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

I. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Опис

Ова спецификација даје потребне податке за понуду система за рекуперацију пара (VRU), при манипулацији на ауто и вагон претакалишту у Пожеги, Србија. VRU јединица треба да буде пројектована, произведена, тестирана, испоручена и пуштена у рад од стране Понуђача, који је у потпуности одговоран за декларисани капацитет и учинак, према овој спецификацији. Понуђач ће бити одговоран за комплетно пројектовање VRU система и израду VRU пакетне јединице. Понуђач је дужан да прикупи податке о локацији, прописима и свим техничким захтевима. Понуђач је дужан да за себе провери податке потребне за потпуно и исправно функционисање VRU јединице. Подаци наведени у овој спецификацији не умањују неограничену одговорност испоручиоца за правилно пројектовање и функционисање наведене инсталације.

Радови се изводи по принципу „Кључ у руке“ и изабрани понуђач сноси све трошкове који настају током вршења радова, укључујући трошкове (струја, вода и др. комуналне трошкове), трошкове царињења, транспорта, сертификације опреме и слично.

Пре достављања понуде понуђач је обавезан да изврши обилазак складишта Пожега, у циљу сагледавања стања на терену и обима радова које је дужан да изведе, уз добијање писмене сагласности наручиоца.

2. Стандарди

Процес и цевоводи:			API, ASME, ISO, EN 97/23/CE (PED); ATEKS

Здравље и безбедност:	     		IP, NFPA,

Мерно регулациона опрема

и Електромоторни развод: 		API, ISA, IEC, EN, ATEKS;

Грађевина :		                	JUS/SRPS

Животна средина :	94/63/EC (Директива EU за VOC емисије услед складиштења бензина и његове дистрибуције од складишта до бензинске пумпе); Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздуху (Сл. гласник РС, 71/2010).

Законске мере за метрологију :	Дирекција за мере и драгоцене материјале, Србија, EU директиве 2004/22/ЕС, 71/319/ЕЕС, 77/313/ЕЕС; OIML директиве (Међународна организација за законску метрологију)

3. Пројектовање и прорачун

Дефинисани од стране Наручиоца.

4. Подаци о локацији

Пожега, Србија. Зона сеизмичности VII+1 (UCB зона 2B)

5. Услови за пројектовање и прорачун

Услови су дати из израђених пројеката Инсталације Пожега у Пожеги.

Пројектна температура :

Температурни захтеви који се користе за пројектовање процесне опреме, електромоторног развода (ЕМР) и мернорегулационе опреме као и грађевинских објеката, су :

- Максимална пројектована температура цевовода и процесне опреме ће бити највиша између:

- Максимална радна температура, 150С;

- 700С, која је виша од температуре црног тела

- Минимална пројектна температура цевовода и процесне опреме	-260С

- Максимална пројектна температура за пројектовање ЕМР и МРО и за избор електро каблова  у пољу, директно изложених сунчевом зрачењу     +700С

- Максимална пројектна температура за пројектовање ЕМР и МРО и за избор електро каблова у пољу који нису директно изложени сунчевом зрачењу +450С

- Максимална пројектна температура за избор електро каблова инсталираних под земљом (испод дубине замрзавања)   +200С

- Минимална пројектна температура за пројектовање ЕМР и МРО и за избор електро каблова инсталираних изнад земље	-260С

- Максимална пројектна температура за пројектовање ЕМР и МРО и избор електро каблова у згради/затвореном простору  +400С

- Минимална пројектна температура за пројектовање ЕМР и МРО и избор електро каблова у згради/затвореном простору  + 50С

- Референтна температура за испоруку и складиштење електро опреме, каблова и инструментације  -260С до +450С

Пројектни притисак :

Пројектни притисак који се користи за пројектовање процесне опреме, ЕМР и МРО и грађевинског дела пројекта (ако другачије није прописано посебним пројектним спецификацијама)

1) Пројектни притисак цевовода и процесне опреме, са радним притиском већим од атмосферског (надпритиском)

- Радни притисак плус 10%  или

- Радни притисак плус 2 bara

- 3.5 barga

2) Пројектни притисак процесне опреме под атмосферским притиском

- 2 barg

Ниво буке :

- Пројектни ниво буке континуирани на 1000 м од постројења 		45 dBA

- тренутни ниво буке на 1000м од постројења 				55 dBA

- максимални ниво буке на 1,0м од постројења				85 dBA

6. Подаци за помоћне системе

Од помоћних система на Инсталацији Пожега је расположиво:

- Затворени систем дренаже;

- Уљна канализација;

- Противпожарна пена;

- Напајање система (400V , 50Hz);

- Уземљење система.

II. ОБИМ ИСПОРУКЕ

Ова спецификација дефинише минималне техничке услове за пројектовање, материјале, израду, контролу, тестирање и документацију пакетне јединице за рекуперацију (VRU), и остале опреме неопходне да би се сакупљала гасна фаза, наведене у ставци II.2

За потребе ове спецификације упакована јединица је дефинисана као потпуно функционална, самостална јединица VRU, захтева само повезивање на помоћне системе као и функционално повезивање процеса.

Понуђач треба, на основу свог искуства и праксе, да интегрише и/или усагласи референтне стандарде, са предметном локацијом. Усаглашеност са стандардима и кодексима не ослобађа Понуђача његове одговорности које се односе на набавку опреме, материјала и прибора, да буду адекватно димензионисани и произведени и да у потпуности одговарају наведеним захтевима, условима рада и обезбеђењу потребних гаранција.

Понуђач ће обезбедити опрему на основу свог стандардног асортимана, а у случају потребе да се нуди нестандардна опрема, потребно је исту посебно навести у понуди. Сви материјали и опрема морају бити нови, некоришћени и у складу са спецификацијом.

Испоручена јединица мора бити безбедна за рад у нормалним условима и једноставна за одржавање у току редовне експлоатације.

II.1 ПОНУДА ТРЕБА ДА ОБУХВАТИ СЛЕДЕЋЕ УСЛУГЕ И РАДОВЕ

Израду пројектно-техничке документације система за рекуперацију пара (VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги и прибављање свих потребних сагласности и то:

- Исходовање локацијских услова од јавних и комуналних предузећа;

- Израда идејних пројеката (ИДП) изградње система за рекуперацију пара (VRU) сa студиjoм oпрaвдaнoсти;

- Добијање сагласности ревизионе комисије на идејне пројекте;

- Израду Студије о процени утицаја на животну средину и исходовање сагласности на исту;

- Израда пројеката за грађевинску дозволу (ПГД);

- Израда Елабората о заштити од пожара;

- Техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу;

- Израда Изводa из пројекта;

- Исхoдoвaњe грађевинске дозволе;

- Израда пројеката за извођење (ПЗИ);

- Израда пројекта заштите од пожара са приказом зона опасности;

- Израда пројеката изведеног објекта (ПИО).

Извођач радова је дужан да испоручи, све пројекте у 6 (шест) примерака сложене, оверене, увезане и печатиране као и у електронској верзији (AutoCad формат за графичку документацију и Word формат за текст). Приликом исходовања потребних дозвола и сагласности, уколико нису потребне, Извођач радова обезбеђује документ којим доказује да горе наведена документација није потребна (документ од надлежних државних органа).

Извођење радова на изградњи система за рекуперацију пара (VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги  и дужан је:

- да уговорене радове изведе према пројектно - техничкој документацији, грађевинској дозволи и понуди број________  од ________________, у складу са важећим прописима, нормативима и правилима струке,

- да пре почетка грађења потпише Идејни пројекат, Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење за сваки објекат појединачно,

- да решењем одреди одговорног извођача радова. Одговорни извођач радова може бити лице са високом стручном спремом одговарајућег смера и одговарајућом лиценцом за извођење предметних радова,

- да достави Наручиоцу динамику извођења радова пре почетка извођења радова,

- да одговорном извођачу радова обезбеди примерак предметног уговора, техничку документацију, Пројекат за грађевинску дозволу и динамички план на основу кога се изводе уговорени радови,

- да пријави радове органу управе који је надлежан за послове грађевинске инспекције, најмање осам дана пре почетка ивођења радова,

- да писмено обавести Наручиоца о наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење предметних радова  и прoмену техничке докуметације,

- да осигура градилиште најкасније до дана увођења у посао, односно да достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, т.ј. до предаје радова Дирекцији и потписивања записника о примопредаји радова,

- да предузме све потребне мере у складу са одредбама Закона о заштити на раду  и да обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са законом и искључиво одговара за доследну примену одредби закона и подзаконских аката из ове области,

- да сноси све трошкове градилишта у току градње (струја, вода и све остале трошкове),

- да за уграђену опрему и извршене радове прибави атесте и другу пратећу документацију и да јединицу за рекуперацију пара (VRU) атестира и испита након уградње,

- да очисти и уклони са локације и градилишта сву опрему, непотребан материјал, градилишни отпад и шут, привремене објекте свих врста и да остави локацију и објекат уредан, сходно намени и у употребном стању, као и о томе да сачини записник,

- да по завршетку радова преда Наручиоцу уговорене радове изведене према пројектима и важећим стандардима и техничким нормативима.

- да обезбеди присуство овлашћене особе произвођача опреме VRU током пуштања VRU јединице у рад,

- да изврши током пробног рада анализу емисије испарљивих органских једињења на излазу уређаја с циљем утврђивања квалитета рекуперираних пара и ефикасности рада уређаја и да наведена испитивања потврди и независна установа одобрена од стране Наручиоца, а чије трошкове сноси Извођач радова.

Одговорни извођач радова дужан је да:

- руководи извођењем радова и изводи радове према техничкој документацији на основу решења којим се одобрава извођење радова према важећим прописима,  стандардима и нормативима квалитета који важе за уговорене врсте радова, инсталација и опреме,

- организује градилиште на начин којим ће се обезбедити несметан рад Инсталације Пожега,  приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја, заштиту околине за све време грађења,

- обезбеди потребне мере за заштиту и сигурност објеката, радова, опреме и инсталација, мере за заштиту радника и осталих лица и околине,

- обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђеног материјала, инсталација и опреме,

- води грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције, са садржином и начином сагласним са важећим законом, правилницима и прописима,

- да прати динамику извођења радова у складу са динамичким планом,

- да обезбеди објекте и околину у случају прекида радова,

- после коначног обрачуна преда Наручиоцу грађевинску књигу и инспекцијску  књигу.

II.2 ГЛАВНА ТЕХНОЛОШКО-МАШИНСКА ОПРЕМА КОЈА СЕ ИСПОРУЧУЈЕ

- Испорука VRU јединице која се састоји од процесне опреме, цевовода (пакет на скиду који је зацевљен), арматуре и вентила, инсталационог материјала, носача и анкер вијака, мотора и пумпе, помоћних средстава, инструмената и детектора пожара, електро панела, система контроле и безбедности система и свега осталог што је потребно за безбедан и правилан рад уређаја;

- Испорука нових утоварних руку које имају могућност повратка гасне фазе.

- Испорука комплетних цевовода за повратак гасне фазе од утоварних руку до VRU,запорну арматуру,противпожарну арматуру, и све остале елементе цевног система који су у складу са захтевима технологије за овакав тип инсталација и постројења

- Контролу и тестирање, укључујући FAT и SAT;

- Резервне делове и прибор/алат за 2 године рад (према спецификацији произвођача VRU);

- Сву потребну пратећу документацију;

- Паковање и транспорт;

- Сервис на терену и обуку;

- Пуштање у рад.

1. Документација Понуђача

Понуђач ће доставити комплетну документацију која се односи на предмет набавке. Понуђач ће прецизирати садржај наведене документације.

2. Управљање квалитетом

Понуђач мора да поседује важећи сертификат о усаглашености системом менаџмента  квалитетом SRPS ISO 9001 ili ISO 9001, сертификат о усаглашености система управљања заштите животне средине SRPS ISO 14001 ili ISO 14001 и сертификат о усаглашености система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду OHSAS 18001, са обимом сертификације издати од стране акредитованог сертификационог тела.

# 3. Произвођачи опреме

Понуђач мора да достави листу произвођача опреме.

4. Гарантоване перформансе

Понуђач ће гарантовати за рад и карактеристике испоручене опреме и материјала при нормалном оптерећењу, а у складу са пројектованим перформансама.

III. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА VRU ЈЕДИНИЦУ

Опис јединице

Број јединица:			Један

Врста јединице:		Мембранска

Сервис

Врста операција:		Дисконтинулани рад

Инсталација:			Спољна

Класификација

инсталационог простора:	Одређује Понуђач

Радни услови

Излазни притисак:		Атмосферски

Δр максимално:		дефинише Понуђач

Помоћни флуиди

Електрична мрежа: 		400V/ 50Hz/ 3 фазе

Инструментални ваздух:	уколико је потребан за рад јединице обезбеђује га понуђач

Дренажни систем

Вода

Противпожарна вода

Азот

Зоне опасности

Класификациона зона 1, треба да се детаљно одреди од стране Понуђача.

1. Oпис рада складишта нафтних деривата - Пожега

Складиште нафтних деривата Пожега чине резервоарски простор запремине 42.700 m3 и инфраструктурни објекти неопходни за њихово функционисање и то:

- Противпожарна станица

- Резервоар за воду

- Аутопретакалиште

- Манипулативна пумпна станица за пријем и отпрему горива

- Индустријски колосек са гаражом за локомотиву

- Вагонпретакалиште

- Трафостаница

- Магацин мазива

- Плато за бурад

- Пунилиште буради

- Подземни резервоари

- Надстрешница за црева

- Сепаратор зауљених вода

- Резервоар издвојеног уља

- Колска вага

- Портирница са диспечерским центром

Резервоарски простор се састоји од 9 складишна вертикална резервоара: Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 (у изградњи), Р6 (у изградњи), Р7, Р8 и Р9, предвиђених за складиштење нафтних деривата са пливајућом мембраном и фиксним кровом, у свему према стандардима ЈUS M.Z3.054 и API 650.

| Ред. бр. | Шифра опреме | Флуид | Капацитет (m³) | Број комада | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Р1 | Еуро дизел | 5.000 | 1 |  |
| 2 | Р2 | БМБ95/БМБ98 | 5.000 | 1 |  |
| 3 | Р3 | БМБ95/БМБ98 | 5.000 | 1 |  |
| 4 | Р4 | БМБ95/БМБ98 | 2.700 | 1 |  |
| 5 | Р5 | БМБ95/БМБ98 | 5.000 | 1 | У изградњи |
| 6 | Р6 | БМБ95/БМБ98 | 5.000 | 1 | У изградњи |
| 7 | Р7 | БМБ95/БМБ98 | 5.000 | 1 |  |
| 8 | Р8 | БМБ95/БМБ98 | 5.000 | 1 |  |
| 9 | Р9 | БМБ95/БМБ98 | 5.000 | 1 |  |

Сумарне карактеристике Железничког пунилишта

На вагон претакалишту за пражњење и пуњење вагон цистерни инсталација има 4 колектора:

ВПК - 1 	-	за пражњење цистерни за дизел гориво,

ВПК - 3 	-	за пражњење цистерни бензине,

ВПК - 2 	-	за пуњење цистерни дизелом

ВПК - 4 	-	за пуњење цистерни бензином.

Вагон преткалиште омогућава истовремено максимално пражњење 6 цистерни за дизел и 7 цистерни за бензин, или пуњење преко утакачке руке једне цистерне за дизел и једне цистерне за бензин.

На вагонпретакалишту за претакање горива у вагонцистерне користе се две утакачке руке: по једна за дизел и једна за бензин.

Утоварне руке немају поврат гасне фазе, па је за железничко пунилиште предвиђено пројектовање, испорука и монтажа нове утоварне руке, цевовода поврата гасне фазе до јединице за поврат и утечњавање гасне фазе (VRU Vapor recovery unit).

Непосредно испред утакачких руку уграђени су електромоторни вентили.

Утакачка рука је снабдевена сензорима положаја „паркирања“ и положаја рада, као и сензором мерења нивоа заштите од препуњавања вагонцистерне.

Сумарне карактеристике Аутопунилишта

Изграђено је привремено аутопретакалиште у близини пумпне станице док се предвиђа реконструкција порушеног аутопретакалишта. Овим пројектом није предвиђено повезивање привременог аутопретакалишта на јединицу за утечњавање већ само да се остави могућност будућег прикључења реконструисаног аутопретакалишта.

У будућности се планира оспособљавање претакалишта предвиђеног базним пројектом претакалишта Пожега,на којем се може инсталирати до 8 утоварних руку.

Сумарне карактеристике пумпне станице

Пумпна станица за пријем горива је лоцирана на површини испред танкване резервоара Р-1 и у непосредној близини вагонпретакалишта.

У пумпној станици пријема смештено је 6 пумпи: 4 радне и 2 резервне, 6 филтера испред пумпи, 4 мерне групе на потису пумпи и одговарајућа арматура.

Пумпна станица је технолошки подељена у две групе,3 пумпе за утовар/истовар бензина и три пумпе за утовар/истова дизела.

Обично се истовремено користи једна пумпа за бензин и једна за дизел.

У случају вршног оптерећења утовара односно истовара могу да раде две пумпе одједном.

Инсталисане су самоусисне бензинске центрифугалне пумпе са преструјним вентилом. Капацитет пумпи је 120m3/h , и омогућава да се 7 вагон цистерни, појединачног капацитета 50 т истовари за цца 5 сати.

2. Карактеристике новопројектоване VRU јединице

Капацитет VRU јединице

Капацитет VRU јединице срачунати за једновремени проток течне фазе од 240 m3/h (2 х 120m3/h), са резервом за вршно оптерећење претакалишта од 30%.

Квалитет емисије (процесне гаранције):

Према уредби о граничним вредостима емисије загађујућих материја у ваздуху (Сл.Гл.бр.71/2010 и директиви ЕU 94/63/EC)

Пречишћен гас, након третмана у VRU јединици треба да садржи:

- Максимум 	10 gr/m3 	угљоводника (осим метана)

- Максимум 	  5 mg/m3 	бензена

3. Карактеристике радних флуида

Основне физичко-хемијске карактеристике, пожарно опасне, токсиколошки подаци и остали подаци о евро дизел гориву и безоловном моторном бензину, морају бити усклађено према стандардима SRPS EN 590 и SRPS EN 228 и другим важећим стандардима за ту област.

4. Анализатор отпадног гаса

VRU јединица ће бити опремљена анализатором отпадног гаса. Анализатор ће бити инсталиран на такав начин да се омогући праћење третираног ефлуента. Инструмент ће генерисати аларм, локални и у контролној соби, ако концентрација угљоводоника прелази задату вредност.

5. Процесне гаранције

Понуђач ће дати следеће процесне гаранције, које су саставни део испоруке:

- Гаранција на емисију у ваздуху (III поглавље, тачка 2.)

- Ефикасност система (ефикасност система се дефинише као процентни однос између запремине долазних органских испарења и одлазеће запремине)

- Гаранција рекуперације (рекуперација система се дефинише као процентни однос између запремине рекуперисаног бензина и запремине долазног бензина на истој температури)

- Гаранција трајности (употребљивости) потрошних елемената

- Перформансе система ће бити верификоване у току SAT теста

6. Гаранције за опрему

Понуђач ће гарантовати за комплетну испоручену опрему: 24 месеца рачунајући од дана примопредаје изведених уговорених радова.

7. Паковање

Габарити  VRU јединице треба да буду такви да се омогући инсталација у задатом простору, на задатој локацији. Компоненте система монтирати на скиду, осим елетро и контролног панела. Цевоводи треба да су спремни за монтажу, укључујући и АКЗ заштиту. Електро и контрол панеле монтирати у одговарајућем контејнеру опремљеном као локална контролна соба. Величина VRU скида мора да одговара камионском транспорту. Понуђач мора предвидети монтажу скида на темељној плочи.

IV. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗРАДУ VRU ЈЕДИНИЦЕ

1. Машински

Сви цевоводи и вентили, материјали, АКЗ заштита и везе морају бити у складу са Стандардима наведеним у тачки I. 2. oвог документа. Судови, укључујући и измењиваче топлоте, морају бити димензионисани у складу са ASМE VIII, Div.1.1 стандардима.

Материјали који се користе морају бити адекватни за тражено постројење.

Додатак на корозију одредиће се на основу класе цевовода.

За судове под притиском потребно је применити директиву 97/ 23/ СЕ (РЕD);

Димензионисани цевоводи морају бити ускладу са ASМE В31.3 и API 5L стандардима; прирубнице према стандарду ANSI B16.5, класе 150#RF;

Сви елементи морају бити потпуно опремљени на скиду;

Уређаји и вентили у зонама опасности морају бити оверени у складу са потребном класом према ATEKS класификацији.

Сви отвори и одводи ће бити усмерени ка одговарајућим манифолдима, чији ће се крај завршавати прирубницом.

Посебна пажња мора се обратити на изолацију уређаја, опреме и машина потребна за обезбеђивање адекватног нивоа безбедности током инспекције и одржавања.

2. Електромоторни развод

Испорука обухвата све електро уређаје и моторе за процесну опрему потребне за рад уређаја, инстрмената и контролних уређаја пакетне јединице мотиране на скиду. Електро опрема потребно је да буде склопљена и потпуно каблирана на ивици мини интерфејс прикључне кутије (апарати и локални Control panel).

Инсталација и електро опрема морају бити тако димензионисани и изведени да евентуалне касније модификације могу бити изведене на лицу места са минималним прекидом. Потребно је обезбедити простор за монтажу уређаја, резервне каблове и стандардизацију и употребу лако доступних компоненти. Сви електро прикључци и компоненте морају бити обезбеђени и тако постављени да најбоље одговарају оператеру, омогућавајући лак приступ у току одржавања.

Пројектовање, набавка и монтажа електроопреме морају бити у складу са препорученом праксом и са национално и међународно признатим стандардима.

Посебно треба обратити пажњу на захтеве који се односе на што је више могуће избегавање директног контакта између метала који имају различите електрохемијске потенцијале у циљу избегавања галванске корозије, а у случају да је такав спој немогуће избећи, осигурати везу од додира са влагом.

При извођењу радова потребно је поштовати ЕN стандарде у оквиру правила која се односе на електромагнетну компатибилност, имунитет и индуковани електро поремећај.

Електро опрема је намењена за спољну монтажу и има минималну заштиту IP 66. Електро опрема мора бити заштићена антикорозивном бојом, спољног типа са степеном заштите IP 66. Спољне кабловске уводнице обезбедити са PCP покровима одговарајуће величине. На свим моторима и електро опреми поставити плочице за индентификацију - техничке информације везане за тај мотор или опрему (класификација, напон, струја, ....).

Дистрибутивни систем

Избор напона мора бити у складу са IEC 60038, IEC standard Voltage.

У вези са повезивањем на главну електро мрежу, Понуђач ће указати на све материјале у оквиру пакетне јединице, који ће бити одговорни за евентуалне електро поремећаје, као што су:

- пад напона

- наднапон

- колебљивост таласа

- лутајуће струје

- електромагнетне сметње.

Понуђач ће навести врсту и степен поремећаја који би се могао догодити и предложити корективне мере у складу са IEC стандардима и спецификацијама.

Ситем за уземљење

Систем за уземљење мора бити одређен „TN-S“ у складу са IEC стандардима. Систем уземљења штити скид и особље од могућег напона и обезбеђује адекватно изједначавање потенцијала свих металних конструкција.

Решетка за уземљење ће бити инсталирана у целој новој инсталацији са гранским интерконекцијама до опреме и објеката који се уземљују. Сва опрема ће бити уземљена и повезана преко уземљивача на две тачке које се налазе на крајњој удаљености један од другга. Спољни главни уземљивач мора имати минималну површину попречног пресека од 70мм2. Тип проводника је бакар.

Метални ормани за електро и не-електро опрему, биће везани и уземљени на заједничком уземљивачу. Цевоводи се не смеју користити за уземљење.

Рачунарске системе и мерно регулациону опрему уземљити одвојено од електромоторног развода.

Класификација Зона опасности

Класификација зона опасности врши се у складу са EN 60079-10 од стране Понуђача.

Предложена локација генерално претпоставља зону 1 према утицају релевантних локалних одушака.

Сва електро опрема, осим оне која је инсталирана у оквиру безбедносне зоне, мора бити сертификована ATEKS сертификатом, за зону 1 или 2 зоне, Група IIВ, температурна класа Т3.

Избор електро опреме за подручја где се могу појавити запаљиви гасови или паре, морају се базирати на класификацији зона опасности и графички урађени са IEC кодом. За сву опрему и материјале наведене за употребу у опасним зонама, контролни лист издаје међународно призната институција, као што је CENELEC или еквивалентна.

Опрему изабрати по следећим условима:

- LV motors за Зону 1 -   „Flame proof“ Ex (d)

- LV motors за Зону 2 - Ex (d) тип

- Разводне кутије и прекидачи за Зону 1 - Ex(d) и за Зону 2 - Ex(e)

Прекидачи

Котролни уређаји се групишу на локално монтираној контролној табли, и биће достављени од стране Понуђача потпуно ожичени. Понуђач испоручује све амперметре, дугмад, стоп тастере, селектор прекидаче и поједине помоћне уређаје који контролишу моторе. Цео систем контроле пакетне јединице укључује се у једном панелу. Локална контролна табла садржи заштиту за сва контролна кола. Аутоматски осигурачи за заштиту кола ће се обезбедити преко текућег и кратког споја. Сваки електрични сигурносни круг са другим деловима опреме ће се извршити без напона додира са спољном опремом.

Даљинска индикација аларма и трип функција ће се обезбедити путем пребацивања контакта, безнапонски. Кола и инсталације које раде на различитим напонима морају бити одвојени.

За долазне каблове мора бити испоручена носећа плоча. Изолација малих инсталација мора бити од РVC-a најмање 1,0mm2 са адекватном бојом за кодирање. Обавеза Испоручиоца је да комплетна табла буде у класификацији области у којој се налази. Сви панели морају бити дизајнирани тако да обезбеде лак приступ одржавања унутрашњих компоненти.

Електро мотори

За моторе са снагом изнад 20 kV директно стартовање није дозвољено већ ће бити опремљени меким стартерима или фреквентним регулаторима, где је потребно. LV  мотори ће бити монтирани на истом скиду, или постољу, као и погонска опрема. Мотори ће бити погодни за континуирани рад и морају бити у складу са релевантним IEC законима. Номинални напон мотора 0,4 kV, трофазни 50 Нz.

Сви мотори и локална контролна јединица морају бити оверени од стране нацинално признатог органа, као и погодни за употребу у класификованој зони опасности у којој се налазе.

Каблови

Каблови ће бити изабрани у складу са напоном, методом уземљења и типом инсталације.

Све каблове на скиду потребно је пажљиво поставити и фиксирати да би се избегао напон на кабловским завршетцима и механичка оштећења. Каблови не смеју бити причвршћени за цеви и судове.

Инструментација

Обухвата све уређаје и инструменте контроле и безбедности потребних за рад технолошке опреме.

Набавка и монтажа инструмената мора бити у складу са препорученом праксом и са национално/међународно признатим стандардима.

Понуђач мора да предузме мере предострожности у погледу заштите електричне опреме од последица залуталих RF (радио фреквенција) поља.

Инструменти у пољу

Индентификација и избор инструмената требају да се заснивају на процесу параметара који подржавају VRU функцију, сигуран рад и локални и даљински надзор.

Детекција пожара

Предвидети проширење постојећег система дојаве пожара у неопходном обиму ради постизања адекватног нивоа безбедности објекта у свему према ситуацији на терену.

V. ПОВЕЗИВАЊЕ СА ПОСТОЈЕЋИМ СИСТЕМОМ

Технолошко-машински део:

- Улазне тачке целог система су нове утоварне руке са повратом гасне фазе на железничком претакалишту;

- Веза утоварних руку са новопројектованим колекторима гасне фазе;

- Повезивање усиса пумпе апсорбента на прирубницу резервоара R-4 као и поврата утечњене фазе у резервоар R-4 са свим неопходним цевоводима и потребним прикључцима;

- Повезивање на постојећи дренажни систем.

Електромоторни развод (ЕМР) и Мернорегулациона опрема (МРО):

- Повезивање јединице на MCC;

- Повезивање локалног система контроле на BPCS и безбедносни SIS и њихова интеграција;

- Повезивање пумпе за апсорбент на напајање;

Грађевински део:

- VRU се поставља се на темељну плочу коју израђује понуђач;

- Уколико је пумпа апсорбента издвојена ван скида, пројектовати и извести темељ пумпе;

Понуђач пројектује и изводи додатне носаче цевовода гасне фазе, и свих осталих новопројектованих цевовода;

VI. АКЗ ЗАШТИТА

Компактни скид (опрема, цевоводи, панел, ослонци ...) мора бити у потпуности обојен. Боја и кодирање ће бити у складу са стандардима произвођача. Површина пре фарбања мора бити припремљена, сува, без масти и прашине, уља и других страних тела пре него што се нанесе боја. Систем заштите одређује лиценцирана организација која се бави АКЗ заштитом, према препоруци произвођача заштитних премазних система.

Избегавати директан контакт између метала који имају различите електро хемијске потенцијале због галванске корозије.

VII. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПРИБОР

Понуђач је дужан да испоручи резервне делове и прибор/алат за пуштање у рад и нормалан рад за период од две године. Понуђач ће гарантовати доступност резервних делова за најмање 10 година. Сви резервни делови морају бити у складу са спецификацијама и тестовима као оригинална испоручена опрема.

Резервни делови ће бити правилно обележени са референтним бројевима и бројевима произвођача и морају бити заштићени како би се спречило пропадање током испоруке и складиштења.

VIII. ТЕСТИРАЊЕ ОПРЕМЕ (PGT & FAT & SAT)

Сви елементи, који су предмет испоруке, биће тестирани по важећим нормама и стандардима од стране произвођача пре допреме на Инсталацију. О свим спроведеним испитивањима пре пуштања у рад, Понуђач ће доставити валидне писане извештаје. Приликом тестирања VRU јединице у фабрици произвођача, уз Понуђача биће присутни и представници Наручиоца.

IX. ПУШТАЊЕ У ПРОБНИ РАД VRU ЈЕДИНИЦЕ

Понуђач је дужан да обезбеди присуство овлашћене особе произвођача опреме VRU током пуштања VRU јединице у рад.

Понуђач ће извршити пуштање у пробни рад VRU јединице по завршеној монтажи, предаји целокупне документације (атести, сертификати, ...) Наручиоцу и добијању одобрења од стране Наручиоца.

Пуштање у пробни рад почиње након што овлашћени представник Понуђача констатује исправност и правилну уградњу свих елемената.

У пробном раду Понуђач сноси све трошкове анализе емисије испарљивих органских једињења на излазу уређаја с циљем утврђивања квалитета рекуперираних пара и ефикасности рада уређаја. Наведена испитивања треба да потврди и независна установа одобрена од стране Наручиоца, а чије трошкове сноси Понуђач.

X. РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Понуђач је дужан да предметне радове – уградњу система за рекуперацију пара (VRU) изведе у року до 12 месеци од дана потписивања и ступања уговора на снагу.

Радови – испорука и уградња извешће се на инсталацији нафтних деривата ''Пожега'' у Пожеги, Прудови бб.

Понуђач је дужан да се придржава радног реда и правила Наручиоца за време извођења радова и боравка ангажованих лица на месту извођења радова: да за време извођења радова води грађевински дневник и сачини грађевинску књигу и исту овери код наручиоца радова; као и да писмено извести Наручиоца о именованом руководиоцу градилишта.

XI. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА

Наручилац и Понуђач ће записнички констатовати обим и квалитет изведених радова. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету изведених радова понуђач мора исте отклонити најкасније у року од 15 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

XII. ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Наручилац је дужан:

- да уведе Извођача радова у посао;

- да обезбеди несметани приступ објекту;

- да именује надзорни орган и писмено обавести Извођача радова;

- да обезбеди средства за финансирање изградње;

- да Извођачу радова плати уговорену цену на начин и у роковима одређеним овим Уговором;

- да по завршетку радова од Извођача радова прими изведене радове.

XIII. МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Понуђач је дужан да приликом извођења радова примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду (''Сл. гласник РС'', бр. 101/2005).

XIV. ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за изведене радове износи најмање 36 месеци рачунајући од дана примопредаје изведених уговорених радова, ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок.

За уграђену опрему гарантни рок је најмање 24 месеца рачунајући од тренутка потписа записника о пријему појединачне опреме.

Поглавље IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

IV.1  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као  члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) и то:

*Решење о испуњености услова за израду техничке документације (лиценце) које издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и то:

За објекте за прераду нафте и гаса, међународне и магистралне продуктоводе, гасоводе и нафтоводе за транспорт, за гасоводе називног радног надпритиска преко 16 бара, уколико прелазе најмање две општине, за складиштење нафте, гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 тона, за магистралне и регионалне топлодалеководе:

ПО30Е4 – пројекти управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерење и регулација

ПО32М1 (или ПО31М1) - пројекти термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација

ПО32Т1 (или ПО31Т1)  –  пројекти технолошких процеса

*Решење о испуњености услова за добијање лиценце за извођење радова и грађење објеката које издаје Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (лиценца) и то:

И030М1(или ИО31М1) - термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација за објекте за производњу нафте и гаса, међународне и магистралне гасоводе и нафтоводе за транспорт, гасоводе називног радног надпритиска преко 16 бара, уколико прелазе најмање две општине, нза складишта нафте, гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 тона.

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

ДОДАТНИ УСЛОВИ

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:

- Неопходан финансијски капацитет:

- Да је понуђач имао Минимални годишњи приход 250.000.000,00 динара у претходних 5 (пет) година (2011. – 2015. година).

- Да понуђач има позитиван пословни резултат у протеклих пет година (2011.-2015.).

- Да понуђач има позитиван извештај о ликвидности у протеклих пет година (2011.-2015.).

- Неопходан пословни капацитет:

- Да понуђач поседује сертификат ISO 9001:2008 (управљање квалитетом),

- Да понуђач поседује сертификат ISO 14001:2005 (заштита животне средине),

- Да понуђач поседује сертификат OHSAS 18001:2005 (безбедност и заштита на раду),

- Да понуђач има референце за пројектовање или извођење радова на уградњи ВРУ јединица – најманје 3(три) ВРУ јединице у  претходних осам година (2008-2015). Признају се само референце за  инсталације на територији Републике Србије.

- Довољан кадровски капацитет:

Понуђач мора да располаже неопходним кадровским капацитетом, односно – да има у радном односу и/или ангажованих по одговарајућем уговору у складу са чланом 197. и 199. Закона о раду најмање 30 (тридесет) запослених лица од чега:

- минимум по 1 (један)  дипломирани инжењер техничке струке са важећом лиценцом ИКС-а број 310, 330, 350, 352, 353 и 371, са Уверењем о положеном стручном испиту за израду студије организације заштите од пожара и пројектовање уређаја и инсталације за детекцију и дојаву и гашење пожара.

- минимум по 1 (један) дипломирани инжењер техничке струке са важећом лиценцом ИКС-а број 410, 430, 450 и 453.

- минимум 1 (један) дипломирани грађевински инжењер

- минимум 1 (један) дипломирани машински инжењер

- минимум 1 (један) дипломирани инжењер електротехнике

- минимум 1 (један) дипломирани економиста

- минимум 1 (један) дипломирани правник

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

- Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача, којем је поверио извршење тог дела набавке.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

IV.2     УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1)   Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона

Доказ:

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда.

2)   Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

Доказ: 	Правна лица:

2.1. Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења вишег суда потребно је поред уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривична дела примања мита;

2.2. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала;

2.3. Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица:

Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3)   Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона

Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4)   Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона

Доказ:

1. Решења о испуњености услова за добијање лиценце за извођење радова и грађење објеката и  за израду техничке документације (лиценце) која издаје надлежно Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, и то:

За објекте за прераду нафте и гаса, међународне и магистралне продуктоводе, гасоводе и нафтоводе за транспорт, за гасоводе називног радног натпритиска преко 16 бара, уколико прелазе најмање две општине, за складишта нафте, гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 тона, за магистралне и регионалне топлодалеководе:

ПО30Е4 – пројекти управљања електромоторним погонима – аутоматика, мерење и регулација

ПО32М1 (или ПО31М1) – пројекти термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација

ПО32Т1 (или ПО31Т1)  –  пројекти технолошких процеса

И030М1 (или И031М1)  - термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација за објекте за производњу и прераду нафте и гаса, међународне и магистралне гасоводе и нафтоводе за транспорт, гасоводе називног радног надпритиска преко 16 бар ако прелазе преко територије најмање две општине, складишта нафте, гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 тона и магистралне и регионалне топловоде.

5)Услов из члана чл. 75. ст. 2. Закона

Доказ:

- Потписани и оверени образци изјаве, и то: Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона – прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Потписани и оверени образци изјаве, и то: Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона – ималац права интелектуалне својине (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

2.2. Испуњеност додатних услова (из члана 76. Закона) за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа

- За финансијски капацитет:

        - Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) за последњих пет година (2011. - 2015.) издат од АПР-а, Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о новчаним токовима са Мишљењем овлашћеног ревизора за претходних пет година (2011. - 2015.).

- За пословни капацитет:

        - Копије сертификата ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 и OHSAS 18001:2005,

        - Попуњени, потписани и оверени обрасци Потврда  референтних наручилаца или уговори, окончане ситуације или фактуре за пројектовање или извођење радова на уградњи ВРУ јединица – најмање 3 (три) ВРУ јединице у претходних осам година (2008-2015). Признају се само референце за  инсталације на територији Републике Србије.

- За кадровски капацитет:

        - Копије личних лиценци пројектаната (310, 330, 350, 352, 353, и 371 и за инжењере техничке струке (за израду главних пројеката заштите од пожара) - уверење о положеном стручном испиту издатом од стране МУП РС),) са фотокопијама Уверења о положеном стручном испиту (за наведена два инжењера) за израду студије организације заштите од пожара и пројектовање уређаја и инсталације за детекцију и дојаву гашења пожара, издатом од стране МУП РС

        - копије личних лиценци извођача радова (410, 430, 450 и 453), са потврдом којом се потврђује датум важности лиценце, које издаје Инжењерска комора Србије

        - За сва лица тражена кадровским капацитетом: копије Уговора о раду и/или одговарајућих уговора у складу са чланом 197. и 199. Закона о раду закључених најмање на период важења уговора о извођењу радова, образац пријаве осигурања и копије радних књижица за запослена лица.

Поглавље V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

  - ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

  - НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача и контакт телефон.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу:

Министарство рударства и енергетике – Управа за резерве енергената,

Краља Милана 36, 11000 Београд,

са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку радови – изградња система за рекуперацију паре (VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги

ЗА  ЈН бр. 04/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.09.2016. године до 12,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде - попуњен, потписан и печатом оверен;

- Доказе о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона, наведене у Упутству  како се доказује испуњеност услова;

- Модел уговора - попуњен, печатом оверен и потписан;

- Образац структуре цене - попуњен, потписан и печатом оверен;

- Образац изјаве о независној понуди - попуњен, потписан и печатом оверен;

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона - попуњен, потписан  и печатом оверен;

- Гаранција банке за озбиљност понуде;

- Образац изјаве о финансијском обезбеђењу;

- Списак референтних наручилаца за извођење радова;

- Образац потврде наручилаца;

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране свих учесника у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група понуђача;

- Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

  - ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

  - НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство рударства и енергетике – Управа за резерве енергената, Краља Милана 36, 11000 Београд,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку изградње система за рекуперацију пара (VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги, ЈН бр. 04/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Допуна понуде за јавну набавку изградње система за рекуперацију пара (VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги, ЈН бр. 04/2016- НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Опозив понуде за јавну набавку изградње система за рекуперацију пара (VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги, ЈН бр. 04/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”

или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку изградње система за рекуперацију пара (VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги, ЈН бр. 04/2016- НЕ ОТВАРАТИ”

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

  - УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

  - ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

  - ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

  - НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

8.1.     Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Наручилац ће извршити Понуђачу уплату на име аванса у висини од 30% од уговорене цене са урачунатим ПДВ-ом, у року од 45 дана [у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)], од дана пријема и прихватања неопозиве банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, са клаузулом: неопозиво и безусловно ''на први позив'' и ''без приговора''. Изабрани понуђач је дужан да уз банкарску гаранцију достави картон депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције, као и потврду банке гаранта о издавању исте.

Аванс ће се правдати кроз испостављене привремене ситуације, с тим  што ће се износ сваке испостављене привремене ситуације умањити процентуално за дати аванс до коначног урачунавања уплаћеног аванса.

Плаћање ће се вршити уплатом на рачун изабраног понуђача на основу испостављене привремене/коначне ситуације, која мора бити са наведеном врстом и количином извршене услуге односно изведених радова и свом пратећом документацијом.

Рокове плаћања понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од када рок почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. Одмах, по договору, од – до, сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове понуда ће се сматрати неприхватљивом.

8.2.     Захтеви у погледу гарантног рока

Отклањање грешака у гарантном року за изведене радове износи минимум 36 месеци рачунајући од дана примопредаје изведених уговорених радова. За уграђену опрему гарантни рок је минимум 24 месеца.

Гарантни рок почиње да тече од тренутка потписа записника о пријему појединачне опреме и/или радова.

8.3.     Захтев у погледу рока извођења радова:

Рок за  завршетак уговорених радова је до 12 месеци од дана закључења и ступаља уговора на снагу.

8.4.     Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде износи минимум 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

  - ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена односно укупна вредност свих радова и услуга мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У току важења уговора цена је фиксна и не може се мењати ни по којој основи за читаво време трајања уговора. Уговорена цена обухвата и све зависне трошкове за услуге и радове које понуђач пружа наручиоцу.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

  - ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања, борачка и социјална питања.

  - ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I     Понуђач је дужан да у понуди достави  банкарску гаранцију за озбиљност понуде:

Сваки понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде, која се издаје у висини од 5% од понуђене цене без ПДВ-а. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити са клаузулом: неопозиво и безусловно  ''на први позив'' и ''без приговора'' и трајати 5 (пет) дана дуже од рока важења понуде. Пунуђач је дужан да уз банкарску гаранцију достави картон депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције, као и потврду банке гаранта о издавању исте.

Наручилац ће уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;

- уколико понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

- уколико понуђач који је потписао уговор сходно условима из понуде, одбије да достави тражена средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла, за отклањање грешака у гарантном року и полисе осигурања.

Наручилац ће вратити банкарску гаранцију понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II     Изабрани понуђач је дужан да достави:

1.     Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања:

Изабрани понуђач је дужан да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у износу од 30% од понуђене цене са урачунатим ПДВ-ом.

Наручилац се обавезује да изабраном понуђачу уплати аванс у року од 45 дана од дана пријема и прихватања банкарске гаранције.

Поднета банкарска гаранција мора бити са клаузулом:неопозиво и безусловно  ''на први позив'' и ''без приговора'' . Изабрани пунуђач је дужан да уз банкарску гаранцију достави картон депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције, као и потврду банке гаранта о издавању исте.

Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са роком важења  до __________. године, односно најкраће до правдања аванса.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција, за рејтинг који је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило европско тело за хартије од вредности и тржишта (ESMA).

Аванс ће се правдати кроз испостављене привремене ситуације, с тим што ће се износ сваке испостављене ситуације умањити процентуално за дати аванс до коначног урачунавања плаћеног аванса.

Ако се за време трајања уговора продуже рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити рок трајања банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања.

2.     Банкарску гаранцију за добро извршење посла:

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 30 дана од дана закључења овог уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулом: неопозиво и безусловно  ''на први позив'' и ''без приговора''. Изабрани пунуђач је дужан да уз банкарску гаранцију достави картон депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције, као и потврду банке гаранта о издавању исте.

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а,  са роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

3.     Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року:

Изабрани понуђач се обавезује да у  року од 15 дана од дана  испостављања окончане ситуације преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозиво и безусловно  ''на први позив'' и ''без приговора''. Изабрани пунуђач је дужан да уз банкарску гаранцију достави картон депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције, као и потврду банке гаранта о издавању исте.

Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора,  са ПДВ-ом. Рок важења банкарске гаранције је 37 месеци од дана испостављања окончане ситуације.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли да умање могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

4.     Полису осигурања:

Изабрани понуђач се обавезује да након закључења уговора, а најкасније до дана увођења у посао – констатовано у грађевинском дневнику (записник о увођењу у посао) Наручиоцу достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време извођења радова, тј. до предаје објекта Наручиоцу и потписивања Записника о примопредаји објекта.

  - ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Изабрани понуђач, укључујући и њихове подизвођаче, се обавезује да податке које добије од наручиоца или до њих дође током рада чувају као пословну тајну и након пресетанка уговорених обавеза, у складу са прописима Републике Србије и општим актима наручиоца, као и да се придржавају Закона о заштити пословне тајне (Сл. Гл. РС 72/11).

Подаци који се тичу провера, објашњења мишљења и поређења понуда, као и препоруке у вези са доделом уговора се неће саопштавати понуђачима ни лицима која званично нису укључена у поступак, док се не објави име изабраног понуђача. Уколико учесник у поступку на било који начин покуша да утиче на комисију за избор извођача приликом проучавања понуда или доношења одлуке о избору понуђача, његова понуда биће аутоматски одбијена.

  - ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца (Министарство рударства и енергетике – Управа за резерве енергената, Краља Милана 36, 11000 Београд), електронске поште на e-mail: vukadin.vukajlovic@mre.gov.rs сс: gordana.hajvazovic@mre.gov.rs, nebojsa.spasojevic@rdrr.gov.rs, miroslav.vucetic@rdrr.gov.rs; или факсом на број: 011/362-50-57, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде, сваког радног дана (понедељак – петак) од 7:30 – 14:30 сати, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у КД. Сматра се да се захтев за додтним информација стигао тог дана, уколико је стигао пре 14:30 сати. После тог времена сматра се да је захтев поднет следећег дана.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 04/2016.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

  - ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда је јавно и може да присуствује свако заинтересовано лице.

Комисија за јавне набавке отвара понуде дана 26.09.2016. године у 12.30 сати у присуству представника понуђача који желе да присуствују отварању понуда.

Комисија за јавне набавке проверава да ли понуђач испуњава законске услове за учествовање у поступку. Уколико понуђач не испуњава услове или му је документација неисправна та понуда неће се уопште узимати у разматрање. Уколико понуђач испуњава законске услове и ако је доставио комплетну документацију Комисија за јавне набавке сачињава записник са отварања понуда који ће садржати преглед понуда, списак учесника на отварању и појединости са отварања понуда, који потписују сви чланови комисије као и присутни представници понуђача, који се доставља свим учесницима у поступку у року од 3 дана од отварања понуда.

  - РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДА

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неодговарајућа или неприхватљива.

1) Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца по истеку рока одређеног у позиву за подношење понуде, односно није предата наручиоцу у року одређеном у позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

2) Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена, исправна и за коју је утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације.

3) Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке.

  - ПРАВО НАРУЧИОЦА ДА ПРИХВАТИ ПОНУДУ ИЛИ ОДБИЈЕ НЕКУ ИЛИ СВЕ ПОНУДЕ

Наручилац задржава право да прихвати или одбије било коју од понуда и / или да поништи цео поступак јавне набавке и да одбије све понуде у складу са Законом о јавним набавкама. Наручилац то може да учини у било које време пре доделе уговора са обавезом да своју Одлуку писмено образложи, посебно наводећи разлоге за одбијање.

  - ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

  - НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду понуђача  који има негативну референцу у складу са чланом 82. ЗЈН.

Наручилац ће поступити на наведени начин и у случају заједничке понуде групе понуђача, уколико утврди да постоје напред прописани докази за једног или више чланова групе понуђача.

  - ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

  - ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове. У случају исте понуђене цене и истог понуђеног гарантног рока за изведене радове, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за реализацију уговора.

  - ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, а као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. . (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

22) КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

23)  НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail vukadin.vukajlovic@mre.gov.rs-факсом или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;

- потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши на рачун буџета РС у износу од:

а) 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара.

б)250.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000,00 динара.

ц) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000,00 динара.

д) 120.000,00 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности  свих оспорених партија није већа од 120.000.000,00 динара, уколико је набавка обликована по партијама.

е) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара.

ж) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија  јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000,00 динара

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; Министарство рударства и енергетике – Управа за резерве енергената, Краља Милана 36, 11000 Београд, јавна набавка број 04/2016;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

24) РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

25) ИЗМЕНЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ:

Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену рока  из објективних разлога у складу са чланом 115. став 2. ЗЈН (''Сл. гласник РС'', бр. 124/12, 14/15 и 68/15), односно предвиђени  посебним прописима.

Поглавље VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радови - изградња система за рекуперацију паре (VRU) на инсталацији Пожега, у Пожеги, ЈН број 04/2016

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| Врста правног лица (заокружи) | Микро, мало, средње, велико физичко лице |

- ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена:

заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

- ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
|  | Број рачуна понуђача и назив банке |  |
|  | Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
|  | Број рачуна понуђача и назив банке |  |
|  | Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Електронска адреса понуђача (e-mail) |  |
|  | Број рачуна понуђача и назив банке |  |
|  | Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- Радови - изградња система за рекуперацију паре (VRU) на инсталацији Пожега, у Пожеги

| Укупна цена за извођење радова, динара без ПДВ-а: | ______________________________________ RSD |
| --- | --- |
| Укупна цена за извођење радова, динара са ПДВ-ом: | ______________________________________ RSD |
| Рок и начин плаћања: | 30 % авансно 45 дана по испостављању привремене/окончане ситуације |
| Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана отварања понуда) | _____ дана од дана отварања понуда |
| Рок за извођење уговорених радова (најдуже 12 месеци од дана потписивања и ступања уговора на снагу) | ______ месеци од дана потписивања и ступања уговора на снагу |
| Гарантни период (најмање 36 месеци за изведене радове) (Најмање 24 месеца за испоручену опрему). | __________ месеци за изведене радове __________ месеци за испоручену опрему |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________		________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Поглавље VII  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

O РАДОВИМА НА ИЗГРАДЊИ СИСТЕМА ЗА РЕКУПЕРАЦИЈУ ПАРА (VRU) НА ИНСТАЛАЦИЈИ ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ

закључен дана _______ 2016. године у Београду између уговорних страна:

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство рударства и енергетике – Управа за резерве енергената, Немањина 22-26, 11000 Београд, матични број: ____________, порески индетификациони број:__________, телефон: ______________, телефакс: ___________, коју заступа директор ____________, (у даљем тексту: Наручилац с једне стране и

2. _____________________ са седиштем у ______________

улица __________________________бр.____ матични број:_____________________,

број рачуна: ____________________________, назив банке:_____________________

_________________________ порески индетификациони број:___________________,

евиденциони број за ПДВ: ____________________, шифра делатност: ___________,

телефон:___________________, факс:___________________, кога заступа директор

3.  __________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) с друге стране

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(понуђач попуњава уколико наступа са подизвођечем или са групом понуђача)

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручиоц у складу са чланом 32. и 53. Закона о јавним набавкама „Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Планом набавки за 2016. годину, број: 404-05-00001/2016-01 од 01.06.2016. године, на основу Одлуке о покретању поступка број 04/2016 заведене под бројем: 404-02-00005/2016-01 од 25.08.2016. године и позива за достављање понуда, спровео отворени поступак за јавну набавку радови – изградња система за рекуперацију паре (VRU) на инсталацији Пожега, у Пожеги, ЈН број 04/2016;

- да је Понуђач _________________________________________________________,

ул. ________________________, доставио Понуду број _____ од __________.2016.

године, заведену под бројем: ____-__________/2016 од _____________.2016.године,

која је саставни је део овог уговора;

- да Понуђач наступа са Подизвођачем:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

- да Понуђач наступа у заједничкој понуди са : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- да понуда Понуђача број ______ од ___________ године  у потпуности одговара условима и техничкој спецификацији из Конкурсне документације;

- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуком о додели уговора број: _________________________ од ____________. године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача _________

________________________________________________, ул.________________________.

Члан 1.

Извођач радова се обавезује да уз клаузулу ''Кључ у руке'' за рачун Наручиоца изведе радове на изградњи систем за рекуперацију пара (VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги, на катас. парцели бр. 190/1 К.О. Висибаба у року од _____ месеци од дана закључења и ступања уговора на снагу.

Члан 2.

Извођач радова се обавезује да изради пројектно-техничку документацију система за рекуперацију пара (VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги и прибави све потребне сагласности и то:

- Исходовање локацијских услова од јавних и комуналних предузећа;

- Израда идејних пројеката (ИДП) изградње система за рекуперацију пара (VRU) сa студиjoм oпрaвдaнoсти;

- Добијање сагласности ревизионе комисије на идејне пројекте;

- Израду Студије о процени утицаја на животну средину и исходовање сагласности на исту;

- Израда пројеката за грађевинску дозволу (ПГД);

- Израда Елабората о заштити од пожара;

- Техничка контрола пројеката за грађевинску дозволу;

- Израда Изводa из пројекта;

- Исхoдoвaњe грађевинске дозволе;

- Израда пројеката за извођење (ПЗИ);

- Израда пројекта заштите од пожара са приказом зона опасности;

- Израда пројеката изведеног објекта (ПИО).

Извођач радова је дужан да испоручи, све пројекте у 6 (шест)  примерака сложене, оверене, увезане и печатиране као и у електронској верзији (AutoCad формат за графичку документацију и Word формат за текст). Приликом исходовање потребних дозвола и сагласности, уколико нису потребне, Извођач радова обезбеђује документ којим доказује да горе наведена документација није потребна (документ од надлежних државних органа).

Члан 3.

Извођач радова се обавезује да изведе радове на изградњи система за рекуперацију пара (VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги  и дужан је:

- да уговорене радове изведе према пројектно - техничкој документацији, грађевинској дозволи и понуди број________  од ________________, у складу са важећим прописима, нормативима и правилима струке,

- да пре почетка грађења потпише Идејни пројекат, Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење за сваки објекат појединачно,

- да решењем одреди одговорног извођача радова. Одговорни извођач радова може бити лице са високом стручном спремом одговарајућег смера и одговарајућом лиценцом за извођење предметних радова,

- да достави Наручиоцу динамику извођења радова пре почетка извођења радова,

- да одговорном извођачу радова обезбеди примерак овог уговора, техничку документацију, Пројекат за грађевинску дозволу и динамички план на основу кога се изводе уговорени радови,

- да пријави радове органу управе који је надлежан за послове грађевинске инспекције, најмање осам дана пре почетка ивођења радова,

- да писмено обавести Наручиоца о наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење предметних радова  и прoмену техничке докуметације,

- да осигура градилиште најкасније до дана увођења у посао, односно да достави полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, т.ј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова,

- да предузме све потребне мере у складу са одредбама Закона о заштити на раду  и да обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад у складу са законом и искључиво одговара за доследну примену одредби закона и подзаконских аката из ове области,

- да сноси све трошкове градилишта у току градње (струја, вода и све остале трошкове),

- да за уграђену опрему и извршене радове прибави атесте и другу пратећу документацију и да јединицу за рекуперацију пара (VRU) атестира и испита након уградње,

- да очисти и уклони са локације и градилишта сву опрему, непотребан материјал, градилишни отпад и шут, привремене објекте свих врста и да остави локацију и објекат уредан, сходно намени и у употребном стању, као и о томе да сачини записник,

- да по завршетку радова преда Наручиоцу уговорене радове изведене према пројектима и важећим стандардима и техничким нормативима.

- да обезбеди присуство овлашћене особе произвођача опреме VRU током пуштања VRU јединице у рад,

- да изврши током пробног рада анализу емисије испарљивих органских једињења на излазу уређаја с циљем утврђивања квалитета рекуперираних пара и ефикасности рада уређаја и да наведена испитивања потврди и независна установа одобрена од стране Наручиоца а чије трошкове сноси Извођач радова.

Одговорни извођач радова дужан је да:

- руководи извођењем радова и изводи радове према техничкој документацији на основу решења којим се одобрава извођење радова према важећим прописима,  стандардима и нормативима квалитета који важе за уговорене врсте радова, инсталација и опреме,

- организује градилиште на начин којим ће се обезбедити несметан рад Инсталације Пожега,  приступ локацији, обезбеђење несметаног саобраћаја, заштиту околине за све време грађења,

- обезбеди потребне мере за заштиту и сигурност објеката, радова, опреме и инсталација, мере за заштиту радника и осталих лица и околине,

- обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђеног материјала, инсталација и опреме,

- води грађевински дневник, грађевинску књигу и књигу инспекције, са садржином и начином сагласним са важећим законом, правилницима и прописима,

- да прати динамику извођења радова у складу са динамичким планом,

- да обезбеди објекте и околину у случају прекида радова,

- после коначног обрачуна преда Наручиоцу грађевинску књигу и инспекцијску  књигу.

Члан 4.

Материјал и опрему, који по квалитету одговарају техничкој документацији, техничким условима и утврђеним стандардима, потребну за извођење радова из члана 1. овог уговора набавља Извођач радова. Одговорност за њихов квалитет сноси Извођач радова.

Главна технолошко-машинска опрема која се испоручује:

- Испорука VRU јединице која се састоји од процесне опреме, цевовода (пакет на скиду који је зацевљен), арматуре и вентила, инсталационог материјала, носача и анкер вијака, мотора и пумпе, помоћних средстава, инструмената и детектора пожара, електро панела, система контроле и безбедности система и свега осталог што је потребно за безбедан и правилан рад уређаја;

- Испорука нове утоварне руке на железничком претакалишту која има могућност повратка гасне фазе.

- Испорука комплетних цевовода за повратак гасне фазе од утоварних руку до VRU,запорну арматуру,противпожарну арматуру и све остале елементе цевног система који су у складу са захтевима технологије за овакав тип инсталација и постројења

- Контролу и тестирање, укључујући FAT и SAT;

- Резервне делове и прибор/алат за 2 године рад (према спецификацији произвођача VRU);

- Сву потребну пратећу документацију;

- Паковање и транспорт;

- Сервис на терену и обуку;

- Пуштање у рад.

Члан 5.

Наручиоц се обавезује:

- да уведе Извођача радова у посао;

- да обезбеди несметани приступ објекту;

- да именује надзорни орган и писмено обавести Извођача радова;

- да обезбеди средства за финансирање изградње;

- да Извођачу радова плати уговорену цену на начин и у роковима одређеним овим Уговором;

- да по завршетку радова од Извођача радова прими изведене радове.

Члан 6.

Уговорне стране сагласно констатују да ће извођење појединих радова из члана 1. овог Уговора Извођач радова поверити Подизвођачу ________________________________

________________________________________________________________________

Подизвођач ће извршити радове ____________________________________________

________________________________________________________________________

а који представљају _________% од укупне вредности уговорених радова.

Члан 7.

Уговорне стране сагласно констатују да ће поједине радове из члана 1. овог Уговора изводити учесници у заједничкој понуди:  _____________________________________

________________________________________________________________________

Радове ће обављати учесници у заједничкој понуди, и то:

Учесник у заједничкој понуди _____________________________________ ће извршити

радове : _________________________________________________________________

а који представљају ________% од укупне вредности уговорених радова;

Учесник у заједничкој понуди _____________________________________ ће извршити

радове : _________________________________________________________________

а који представљају ________% од укупне вредности уговорених радова;

Учесник у заједничкој понуди ____________________________________ ће извршити

радове : ________________________________________________________________

а који представљају ________% од укупне вредности уговорених радова.

Члан 8.

Наручилац обезбеђује стручни надзорни орган који ће у току извођења уговорених радова вршити надзор над истим и о томе ће обавестити извођача радова.

Стручни надзорни орган вршити ће следеће послове:

- контролу да ли се радови изводе према добијеним дозволама, сагласностима и пројектима,

- контролу и оверу квалитета и количина извођења свих врста радова и примену прописа, техничких норматива и стандарда,

- проверу да ли постоје докази о квалитету материјала, опреме и инсталација,

- оверава динамички план реализације радова,

- врши контролу и оверу финансијске документације односно привремених ситуација и окончане ситуације, коју прими од Извођача радова,

- обавља целокупну стручну комуникацију са Извођачем радова преко грађевинског дневника,

- даје упутства Извођачу радова и решава друга питања везана за извођење радова,

- констатује завршетак радова на последњој страни грађевинског дневника и тиме даје сагласност да су радови изведени у свему према техничкој документацији, стандардима и нормативима.

Члан 9.

Примедбе и предлози Надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по примедбама и захтевима Надзорног органа и да о свом трошку отклони недостатке у радовима у погледу стављених примедби, уколико су примедбе учињене у циљу испуњења уговорених обавеза.

Члан 10.

За свако одступање од пројеката за извођење, односно уговорених радова, Извођач радова мора имати писмену сагласност Наручиоца.

Члан 11.

Наручилац се обавезује да Извођачу радова плати на име укупне цене за све уговорене радове из члана 1. овог Уговора износ од ________________ динара  (_____________________________________) без ПДВ-а, односно ____________________

динара (________________________________________________) са урачунатим ПДВ-ом.

Цена из става 1. овог члана обухвата и све зависне трошкове везане за извршење предметних радова.

У току важења уговора цена је фиксна и не може се мењати ни по којој основи за читаво време трајања уговора.

Члан   12.

Наручиоц се обавезује да исплати Извођачу радова аванс у износу од ______________  динара са ПДВ-ом (30% од уговорене цене са урачунатим ПДВ-ом), у року од 45 дана од дана пријема и прихватања гаранције за повраћај авансног плаћања.

Извођач радова је дужан да достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини датог аванса у износу од _____________ динара са ПДВ-ом, са клаузулом: безусловно, неопозиво „без приговора“ и „на први позив“. Извођач радова је дужан да уз банкарску гаранцију достави картон депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције, као и потврду банке гаранта о издавању исте.

Роком важења банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања је ________. године, односно најкраће до правдања аванса.

Аванс из става 1. овог члана правдаће се на основу  испостављене привремене ситуације, тако што ће се износ сваке испостављене привремене ситуације умањити процентуално за дати аванс до коначног урачунавања уплаћеног аванса.

Члан 13.

Вредност извршених радова ће се правдати на основу испостављених привремених ситуација и окончане ситуације, достављених од стране Извођача радова, које је оверио Надзорни орган.

Члан 14.

Привремене ситуације достављају се Наручиоцу најкасније до петог у месецу за радове извршене у протеклом месецу, а окончана ситуација у року од 10 дана од дана извршенe примопредаје изведених радова од стране Извођача радова.

Члан 15.

Рок за завршетак уговорених радова из члана 1. овог уговора, је ___ месеци од дана потписивања и ступања уговора на снагу.

Наручилац може да дозволи измену рока за завршетак уговорених радова из објективних разлога.

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране о томе сачине анекс уговора.

Члан 16.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла, Извођач радова ће предати Наручиоцу, у року од 30 дана од дана закључења овог Уговора, са клаузулом: безусловно, неопозиво „без приговора“ и „на први позив“, у висини 10% од вредности уговрених радова без ПДВ-а, односно у износу од ______________ динара, са роком важења 30 дана дужим од истека рока за коначно извршење посла. Извођач радова је дужан да уз банкарску гаранцију достави картон депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције, као и потврду банке гаранта о издавању исте.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе о чему ће бити сачињен анекс уговора, Извођач радова мора доставити банкарску гаранцију у складу са потписаним анексом уговора.

Члан 17.

Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, Извођач радова ће предати Наручиоцу у року од 15 дана од дана испостављања окончане ситуације, са клаузулом безусловно, неопозиво „без приговора“ и „на први позив“, у висини 10% од вредности уговорених радова са ПДВ-ом, односно у износу од ______________ динара, са роком важења 37 месеци од дана испостављања окончане ситуације. Извођач радова је дужан да уз банкарску гаранцију достави картон депонованих потписа овлашћених лица за потписивање банкарске гаранције, као и потврду банке гаранта о издавању исте.

Члан 18.

Ако Извођач радова својом кривицом  не изврши уговорене радове у року из члана 1. овог Уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну за сваки дан закашњења у висини 2 ‰  (промила) од вредности  уговрених радова, а највише 5% од вредности уговорених радова.

Уговорну казну из става 1.овог члана, Извођач радова ће платити Наручиоцу по извршеном коначном обрачуну, у року од 10 дана.

Члан 19.

Гарантни рок за изведене радове износи ___ месеци рачунајући од дана примопредаје изведених уговорених радова, ако за поједине радове није законом предвиђен дужи рок.

За уграђену опрему гарантни рок је ___ месеца рачунајући од тренутка потписа записника о пријему појединачне опреме с тим што је Извођач радова дужан да сву документацију са упутствима за употребу и атестима, прибави и преда Наручиоцу.

Извођач радова дужан је да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на изграђеном објекту у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала, у року који му одреди Наручиоц.

Уколико Извођач радова не отклони недостатке у остављеном року, Наручиоц има право да реализује банкарску гаранцију из члана 18. овог уговора ради отклањања уочених недостатака.

Члан 20.

Извођач радова обавезује се да преда Наручиоцу, на дан примопредаје радова, следећу документацију:

- атестну докуметацију уграђеног репроматеријала и опреме

- документацију о функционалним пробама

- документацију о извршеној контроли заварених спојева.

Члан 21.

Одмах по завршетку уговорених радова, извршиће се технички пријем радова, у складу са позитивним прописима и овим уговором и уговорне стране приступиће примопредаји и коначном обрачуну.

О примопредаји се саставља записник, који потписују овлашћени представници Наручиоца, Извођача радова и Надзорног органа.

Записником о примопредаји констатује се да ли је Извођач радова извршио своје обавезе у погледу обима, врсте и квалитета радова, употребљеног материјала и опреме, као и у погледу рокова за извођење радова.

Коначан обрачун започиње по примопредаји изведених радова и завршава се у року од 30 дана од дана примопредаје.

Коначним обрачуном се утврђује извршење међусобних права и обавеза уговорних стсрана.

Члан 22.

На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и други прописи који се односе на извођење предметних радова из овог Уговора.

Члан 23.

У случају спора између уговорних стана, надлежан је Привредни суд у Београду .

Члан 24.

Овај Уговор се сматра закљученим даном обостраног потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна, а ступа на снагу на дан када Извођач радова достави Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Члан 25.

Саставни део овог уговора чине:

- прихваћена понуда Извођача радова бр.___________ од  _________________________

- техничка документација

- динамика извођења радова.

Члан 26.

Овај уговор закључен је у шест истоветних примерака, од којих Наручиоц задржава 4 (четири) примерка, а Извођач радова 2 (два) примерка.

У Г О В О Р Н Е         С Т Р А Н Е

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА                                                                 ЗА НАРУЧИОЦА

В.Д. Директор

_____________________________                                          ________________________________

Вукадин Вукајловић

Напомена:

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава печатом овлашћени представник понуђача.

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.

Понуђач коме буде додељен уговор биће у обавези да потпише уговор који ће осим делова који се уносе из обрасца понуде и евентуалних техничких грешака, бити идентичан овом датом моделу уговора.

Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, као и да ће Наручиоц, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.

Поглавље VIII  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

За јавну набавку радови – изградња система за рекуперацију пара (VRU) на инсталацији „Пожега“ у Пожеги, ЈН број 04/2016.

Понуђач је дужан да попуни све ставке из овог Обрасца, у супротном понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Образац структуре цене

Понуђач: Назив, седиште и адреса: ___________________________________________________

Понуда број: ____________ од ____________________

(у динарима)

| Р.б. | НАЗИВ РАДОВА | ЦЕНА РАДОВА БЕЗ ПДВ-а | ЦЕНА РАДОВА СА ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Израда пројектне документације јединице за рекуперацију и утечњавање угљоводоничних пара (VRU) и исходовање потребних дозвола и сагласности |  |  |
| 2. | Испорука и уградња јединице за рекуперацију и утечњавање угљоводоничних пара (VRU), са неопходним пратећим инсталацијама и пуштањем у пробни рад |  |  |
| 3. | УКУПНО ЦЕНА: |  |  |

У _________ дана ______ 2016. године                                                            Овлашћено лице понуђача

__________________________

Упутство како да се попуни образац структуре цене

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према следећем упутству:

- У пољу понуђач навести назив и адресу понуђача

- Под тачком 1. и 2. колона 3, понуђачи уписују цену без ПДВ-а;

- Под тачком 1. и 2. колона 4, понуђачи уписују цену са ПДВ-ом;

- Под тачком 3. колона 3, понуђачи уписују укупну цену (1. + 2.) без ПДВ-а;

- Под тачком 3. колона 4, понуђачи уписују укупну цену (1. + 2.) са ПДВ-ом;

Напомене:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Поглавље IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Достављање овог обрасца није обавезно.

Поглавље X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радови – изградња система за рекуперацију пара (VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги,  ЈН број 04/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У________ дана _______                                                           Давалац изјаве – овлашћено лице

_____________________________

(Име и презиме читко написати)

____________________________

(Својеручни потпис)

Напомена:

У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Поглавље XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

- прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.........................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радови – изградња система за рекуперацију пара (VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги,  ЈН број 04/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

У________ дана _______                                                           Давалац изјаве – овлашћено лице

_____________________________

(Име и презиме читко написати)

____________________________

(Својеручни потпис)

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Поглавље XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

- ималац права интелектуалне својине

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, по пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач.........................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радови – изградња система за рекуперацију пара (VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги,  ЈН број 04/2016, гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

У________ дана _______                                                           Давалац изјаве – овлашћено лице

_____________________________

(Име и презиме читко написати)

____________________________

(Својеручни потпис)

Напомена:

Понуђач попуњава и оверава Изјаву уколико је ималац права на интелектуалну својину.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Поглавље XIII   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ ОБЕЗБЕЂЕЊУ

Обавезујем се да ћу одмах по потписивању додељеног уговора – за јавну набавку отворени поступак бр. ЈН-04/2016 – набавка радова – изградња система за рекуперацију пара (VRU) на инсталацији Пожега у Пожеги, положити средства финансијског обезбеђења предвиђена конкурсном документацијом и уговором.

Обавезујем се да ћу истовремено са предајом уговорене врсте средства финансијског обезбеђења, Наручиоцу предати копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача, као и овлашћење за Наручиоца, да уговорена средства финансијског обезбеђења може попунити у складу са закљученим уговором о јавној набавци.

У ___________, дана _________2016.год.

Давалац изјаве – овлашћено лице

____________________________

Име и презиме – читко написано

М.П.

______________________________

Својеручни потпис

Напомена:

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачем.

Уколико понућачи подносе заједничку понуду, група понуђача ће одредити једног понуђача  из групе (овлашћени представник групе понуђача), који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.

XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, уколико у поступку јавне набавке број 04/2016, наша понуда буде изабрана као најповољнија, те уколико приступимо закључењу уговора_____________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ до дана увођења у посао доставити полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица за све време изградње, т.ј. до предаје радова Наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

У ___________, дана _________2016.год.

Давалац изјаве – овлашћено лице

____________________________

Име и презиме – читко написано

М.П.

______________________________

Својеручни потпис

Напомена:

Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачем.

Уколико понућачи подносе заједничку понуду, група понуђача ће одредити једног понуђача  из групе (овлашћени представник групе понуђача), који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.

Поглавље XV СПИСАК  РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Приказати референтне наручиоце и годину реализације пројеката у претходних 8 (осам) година (од 2008. - 2015. године), за најмање три уговора на пројектовању или извођењу радова на уградњи ВРУ јединици. Признају се само референце за нове инсталације на територији Републике Србије.

Уколико се референце не односе на предмет јавне набавке, односно ако нису приложене потврде од наручиоца о успешно реализованом уговору, такве референце односно потврде неће бити разматране.

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

| Ред. Бр. | Назив референтног наручиоца | Пројекат | Година реализације | Вредност без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена:

Потврде референтног наручилаца мора бити на меморандуму наручиоца. Потврде које се прилажу могу бити копије, а Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да достави потврде у оригиналу или оверене фотокопије.

У случају већег броја референтних наручилаца образац копирати.

Поглавље XVI OБРАЗАЦ ПОТВРДЕ НАРУЧАИЛАЦА

ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Наручилац на пројектовању или извођењу радова на уградњи ВРУ јединици:

___________________________________________________________________

(назив и седиште наручиоца)

Лице за контакт:      ___________________________________________________________________

(име, презиме,  контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је: ___________________________________________________________________

(навести назив седиште  понуђача)

за наше потребе извршио пројектовање/извођење радова на уградњи ВРУ јединице у уговореном року, обиму и квалитету и да до дана издавања ове Потврде није прекршио своје обавезе из гарантног рока.

| Датум закључења уговора | Датум реализације уговора | Вредност уговора без ПДВ | Вредност пројектовање/извођење радова без ПДВ дин |
| --- | --- | --- | --- |

Датум                                                       		М.П.                            Наручилац

___________________                                                		  _____________________

НАПОМЕНЕ:

Приликом подношења понуде овај образац копирати у потребном броју примерака.

Понуђач који даје нетачне податке у погледу стручних референци, чини прекршај по члану 170. став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама. Давање неистинитих података у понуди је основ за негативну референцу у смислу члана 82. став 1. тачка 3) Закона.