**Списак опреме**

за спровођење оцењивања усаглашености

**течног нафтног гаса**

са захтевима из Правилника о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас („Службени гласник Републике Србије“, број 97/2010, 123/12, 60/13).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Карактеристика** | **Метода испитивања** | **Опрема** | **Метода акредитована**  **(да/не)** | **Лица задужена за испитивање** | **Напомена** |
| **Укупни садржај диена (укључујући 1,3 бутадиен)** | SRPS EN 27941 |  |  |  |  |
| **Садржај водоник-сулфида** | SRPS EN ISO 8819 |  |  |  |  |
| **Укупни садржај сумпора** | SRPS EN  24260  ASTM D 3246  ASTM D 6667  SRPS B.H8.124  SRPS B.H8.125 |  |  |  |  |
| **Корозија бакарне траке (1h на 40 ºС)** | SRPS EN ISO 6251 |  |  |  |  |
| **Остатак после испаравања** | SRPS EN ISO 15470  SRPS EN ISO 15471 |  |  |  |  |
| **Напон паре, манометар** | SRPS EN ISO 4256  SRPS EN ISO 8973  SRPS EN 589 Прилог Ц |  |  |  |  |
| **Садржај воде** | SRPS EN 15469  SRPS EN ISO 3993 |  |  |  |  |
| **Густина на 15 °C** | SRPS EN ISO 3993  SRPS EN ISO 8973 |  |  |  |  |
| **Садржај угљоводоника** | SRPS EN 27941 |  |  |  |  |
| **Моторни октански број** | SRPS EN 589 Прилог Б |  |  |  |  |
| **Мирис** | SRPS EN 589 Прилог А |  |  |  |  |
| **Мирис** | Органолептички |  |  |  |  |