Република Србија

МИНИСТАРСТВО

РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Сектор за инспекцијски надзор

Одељење за инспекцију опреме под притиском

Београд

# Број: ( уписује се број предмета)

# Датум:  ( уписује се датум када се спроводи инспекцијски надзор)

КОНТРОЛНА ЛИСТА ОПРЕМА ПОД ПРИТИСКОМ КЛ-01-02/09

| 1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ |
| --- |
| Пословно име и назив надзираног субјекта (енергетског субјекта или другог правног лица/ предузетника) _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ |
| Да ли је надзирани субјект енергетски субјект (обавља енергетску делатност)? Да Не Напомена: У случају када је надзирани субјект енергетски субјект, односно субјект који обавља енергетску делатност одговор је „Да“. У случају када је надзирани субјект правно лице или предузетник који није енергетски субјект, односно субјект који не обавља енергетску делатност одговор је „Не“. Одговор на ово питање се не бодује. |
| Број решења из АПР: |
| Број лиценце за обављање енергетске делатности: (уписује се само када се инспекцијски надзор спроводи код енергетског субјекта) |
| Напомена: У случају да надзирани субјект обавља енергетску делатност према Закону о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 – др. закон), а да није прибавио лиценцу за обављање енергетске делатности сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18) |
| ПИБ: |
| Матични број: |
| Заступник/одговорно лице: |
| Функција: |
| ЈМБГ/Лични број/Број пасоша: |
| Седиште и адреса: |
| Пословна јединица (назив и подаци о локацији): |
| Контакт: |
| 2. ПРИМЕЊЕНИ ПРОПИСИ У СПРОВОЂЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА |
| 1. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18) |
| 2. Закон о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 – др. закон) |
| 3. Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености ("Службени гласник РС", број 36/09) |
| 4. Закон о тржишном надзору ("Службени гласник РС", број 92/11) |
| 5. Правилник о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 87/11, 75/13 и 44/18 – др. закон) |
| 6. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11) |
| 7. Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености једноставних посуда под притиском („Службени гласник РС”, број 87/11) |
| 8. Правилник о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник РС”, бр. 87/15 и 44/18 – др. закон) |
| 9. Правилник о сагласности за складиштење и снабдевање нафтом, дериватима нафте и биогоривима за сопствене потребе („Службени гласник РС“, бр. 12/16, 44/18 – др. закон и 65/18) |
| 10. Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса ("Службени лист СФРЈ"‚ бр. 24/71 и 26/71- испр. и „Службени гласник РС”, бр. 87/11– др. пропис и 24/12) |
| 3. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ У КОМЕ СЕ НАЛАЗИ ОПРЕМА ПОД ПРИТИСКОМ |
|  | Питање | Да | Не | Дел. | Напомена |
| 1. | Да ли је прибављена енергетска дозвола за изградњу енергетског објекта? | 4 бода | 0 бодова |  |  |
| Напомена: Енергетска дозвола се прибавља само за изградњу енергетских објеката у складу са чланом 30. према Закона о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14) |
| 2. | Да ли је прибављено одобрење надлежног органа у складу са прописима којима се уређује изградња објекта (грађевинска/употребна дозвола) ? | 4 бода | 0 бодова | 2 бода |  |
| Напомена: У случају када за објекат није прибављена грађевинска и употребна дозвола, али постоји решење о озакоњењу објекта тада је одговор „делимично“ |
| 3. | Да ли је израђена техничка документација за уградњу/постављање опреме под притиском (пројекат за грађевинску дозволу/главни пројекат са извршеном техничком контролом пројекта) ? | 4 бода | 0 бодова | 2 бода |  |
| Напомена: У случају када за објекат није урађен пројекат за грађевинску дозволу/главни пројекат са извршеном техничком контролом пројекта, али постоји извештај о затеченом стању објекта, односно пројекат за извођење радова који су прописани у поступку озакоњења објекта тада је одговор „делимично“ |
| 4. | Да ли је прибављена сагласност за складиштење и/или снабдевање за сопствене потребе? | 4 бода | 0 бодова |  |  |
| Напомена: Ово питање се примењује у случају када се инспекцијски надзор спроводи код надзираног субјекта који обавља складиштење и/или снабдевање за сопствене потребе према члану 28. Закону о енергетици („Службени гласник РС”, број 145/14), а при чему се користи опрема под притиском |
| 4. ПОДАЦИ О ОПРЕМИ ПОД ПРИТИСКОМ (посуде под притиском, опрема под притиском која се загрева пламеном или на други начин, цевоводи, сигурносни уређаји, помоћни уређаји под притиском и једноставне посуде под притиском) |
|  | Питање | Да | Не | Дел. | Напомена |
| 1. | У случају када власник и корисник нису исто лице, да ли су њихове међусобне обавезе уређене уговором у складу са чланом 2. став 2. Правилника о прегледима опреме под притиском током века употребе („Службени гласник РС”, бр. 87/11 и 75/13)? | 3 бода | 0 бодова |  |  |
| 2. | Да ли постоји списак опреме под притиском? | 3 бода | 0 бодова |  |  |
| 3. | Да ли за опрему под притиском постоји техничка документација која је добијена од произвођача предметне опреме под притиском? | 4 бода | 0 бодова | 2 бода |  |
| Напомена: У случају када за опрему под притиском не постоји техничка документација произвођача, али је накнадно урађена документација опреме под притиском (документација о тренутном стању опреме, контролни прорачун чврстоће и слично) тада је одговор „делимично“ |
| 4. | Да ли за опрему под притиском постоје исправе о усаглашености? | 4 бода | 0 бодова |  |  |
| 5. | Да ли је опрема под притиском на прописан начин означена знаком усаглашености? | 4 бода | 0 бодова |  |  |
| Напомена (уз питања 4. и 5.): За посуде под притиском и опрему која се загрева пламеном или на други начин који су произведени пре 01. јула 2012. године, односно који су произведени по старим прописима, проверава се да ли за такву опрему постоји уверење о прегледу конструкције и првом испитивању притиском или котловска исправа/ревизиона књижица и да ли је натписна плочица на таквој опреми обележена жигом инспектора опреме под притиском. |
| 6. | Да ли је извршено разврставање опреме под притиском на опрему ниског нивоа опасности и опрему вискоког нивоа опасности? | 3 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 7. | Да ли су за опрему под притиском високог нивоа опасности издати евиденциони листови од стране именованог тела за разврставање опреме под притиском? | 4 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 8. | Да ли су извршени прегледи и испитивања опреме под притиском на прописан начин и у прописаним роковима? | 4 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 9. | Да ли о извршеним прегледима и испитивањима опреме под притиском постоје одговарајући записници и по потреби извештаји или записи о додатним испитивањима? | 4 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 10. | Да ли су за опрему под притиском издати ревизиони листови од стране именованог тела за прегледе и испитивања опреме под притиском у којима су унети сви подаци који су прописани? | 4 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 11. | Да ли је у прописаном року од једне године извршено испитивање и подешавање сигурносних уређаја који су уграђени на опреми под притиском од стране лица акредитованог по SRPS ISO IEC 17025? | 4 бода | 0 бодова | 1 бод |  |
| 12. | Да ли су издати извештаји о испитивању и подешавању сигурносних уређаја који су уграђени на опреми под притиском и стављене пломбе на сваки сигурносни уређај? | 3 бода | 0 бодова | 1 бод |  |

Важна напомена:

У случају када је као одговор на питање изабрана опција „делимично“ (код питања код којих је оваква опција понуђена) обавезно је да се у колони „Напомена“ образложи (упише) на који начин је надзирани субјект делимично испунио прописане захтеве у складу са начелом сразмерности.

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

| Укупан могући број бодова | 60 |
| --- | --- |
| утврђени број бодова |  |

| Степен ризика | Незнатан | Низак | Средњи | Висок | Критичан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број бодова | од 58 до 60 | од 55 до 57 | од 51 до 54 | од 46 до 50 | 45 и мање |
| Степен ризика у односу на остварени број бодова је: | незнатан |  |
|  | низак |  |
|  | средњи |  |
|  | висок |  |
|  | критичан |  |

Важна напомена:

У случају када приликом спровођења инспекцијског надзора на одређена питања у овој контролној листи није могуће дати одговор из разлога јер нису применљива (на пример: није у питању енергетски објекат, власник је истовремено и корисник опреме под притиском,...), тада се таква питања не бодују и у колони „Напомена“ се уписује „није применљиво“. У таквим случајевима степен ризика се одређује на основу процента који се добија из односа утврђеног броја бодова на питања која су применљива и укупно могућег броја бодова на питања која су применљива.

(  )

РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА:

| Укупан могући број бодова на питања која су применљива |  |
| --- | --- |
| Утврђени број бодова на питања која су применљива |  |
| ДОБИЈЕНИ ПРОЦЕНАТ |  |

| Степен ризика | Незнатан | Низак | Средњи | Висок | Критичан |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број бодова у % | од 96 до 100 | од 91 до 95 | од 85 до 90 | од 76 до 84 | 75 и мање |
| Степен ризика у односу на остварени број бодова је: | незнатан |  |
|  | низак |  |
|  | средњи |  |
|  | висок |  |
|  | критичан |  |

Присутно лице                                                                   Инспектор опреме под притиском

___________________                                                     ___________________________________

(Име и Презиме)                                                                            (Име и Презиме)