**

**Република Србија**

 **МИНИСТАРСТВО**

**РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ**

 **Сектор за електроенергетику**

**Одељење за електроенергетску инспекцију**

Београд

Број: *( уписује се број предмета)*

Датум:*( уписује се датум када се спроводи инспекцијски надзор)*

|  |
| --- |
| **КОНТРОЛНА ЛИСТА** **ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ - ДАЛЕКОВОДИ КЛ-03-03/06** |

|  |
| --- |
| **1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ** |

|  |
| --- |
| **Назив привредног субјекта (привредног друштва или предузетника)**  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Број решења из АПР: |  |
| Број лиценце за обављање енергетске делатности: |  |
| **Напомена: У случају да надзирани субјект није прибавио лиценцу за обављање енергетске делатности преноса електричне енергије и управљања преносним****системом, дистрибуције електричне енергије и управљања дистрибутивним системом, дистрибуције електричне енергије и управљања затвореним дистрибутивним системом, сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)** |

|  |
| --- |
| **Подаци о енергетском објекту** |
| Назив и напонски ниво енергетског објекта |  |
| Ознака/редни број енергетског објекта |  |
| Локација енeргетског објекта | Местa прикључења |  |
| Повезује ТС |  |
| Дужина трасе далековода |  |
| Име и презиме запосленог(одговорног лица ) |  |
| Функција запосленог(одговорног лица) |  |
| Телефон |  |

|  |
| --- |
| **2. ДОЗВОЛЕ** **И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА** |
| Енергетска дозвола | ❒ Да ❒ Не  |
| Грађевинска дозвола (реконструкције, адаптације, санације, изградња нових објеката) | ❒ Да ❒ Не |
| Употребна дозвола | ❒ Да ❒ Не |
| Главни пројекати (навести списак уколико постоје) | ❒ Да ❒ Не  |
| Пројекти изведеног објекта (навести списак уколико постоје) | ❒ Да ❒ Не |
| За далековод постоји микро пројекат | ❒ Да ❒ Не |

|  |
| --- |
| **3. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О ОПРЕМИ**  |
| Далековод изграђен као ( ваздушни,кабловски или мешовити) | Унети у записник |
| Подаци о опреми ( пресек водова, врсте стубова, врсте изолатора и остало) | Унети у записник |

|  |
| --- |
| **4. ПРИМЕЊЕНИ ПРОПИСИ У СПРОВОЂЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА**  |
| ***ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ*** *(Службени гласник РС, бр.145/14.)* |
| ***ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ*** *(Службени гласник РС, бр.36/15)* |
| ***ЗАКОН О ЕФИКАСНОМ КОРИШЋЕЊУ ЕНЕРГИЈЕ****(Службени гласник РС,бр.25/14.)* |
| ***ПРАВИЛНИК*** *о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији; "Службени гласник РС", бр.87/2015* |
| ***ПРАВИЛНИК*** *о стручном испиту за лица која обављају послове у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије; "Службени гласник РС", бр.39/2013* |
| ***ПРАВИЛНИ****К о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 V; "Службени лист СРЈ", бр. 61/1995* |
| ***ПРАВИЛНИК*** *о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 V;"Службени лист СФРЈ", бр. 4/1974 и 13/1978,"Службени лист СРЈ", бр. 61/1995* |
|  ***ПРАВИЛНИК*** *о техничким нормативима за изградњу надземних елктроенеретских водова називног напона од 1 kV до 400 kV; "Службени лист СФРЈ" бр. 65/1988 и "Службени лист СРЈ" бр. 18/1992*  |
| ***ПРАВИЛНИК*** *о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова; "Службени лист СРЈ" бр. 41/1993* |
| ***ПРАВИЛA*** *о раду преносног система за пренос електричне енергије**"Службени гласник РС", бр.55/2008* |
| ***ПРАВИЛНИК*** *о одржавању ЕЕО ЈП ЕМС (****за ДВ ЕМС-а****)* |
| ***ЗБИРКА*** *техничких препорука**ЕД Србије* ***(за ДВ ОДС-а)*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. ПОДАЦИ О ПРЕТХОДНОМ ИНСПЕКЦИЈСКОМ ПРЕГЛЕДУ** |  |
| Записник о претходном инспекцијском прегледу  | ❒ Да ❒ Не |
| Решење по претходном инспекцијском прегледу  | ❒ Да ❒ Не  |
| Контрола испуњености мера из решења везаног за претходни инспекцијски преглед (извештаји енергетских субјеката) | ❒ Да - 2 ❒ Не - 0 |

|  |
| --- |
| **6. ИЗВЕШТАЈИ О ИСПИТИВАЊУ** **И РЕВИЗИЈАМА** |
| Преглед ДВ у роковима из Правилника | ❒ Да - 5 ❒ Не - 0 |
| Отклоњени сви недостаци из извештаја о прегледу ДВ. | ❒ Да - 8 ❒ Не - 0Делимично ❒ - 4 |
| Мерење отпора уземљења стубова ДВ у року | ❒ Да - 5 ❒ Не - 0 |
| Отпори уземљења стубова ДВ задовољавају захтеве *Правилника* *о техничким нормативима за изградњу надземних елктроенеретских водова називног напона од 1 kV до 400 kV.* |  Да - 5  Не - 0Делимично ❒ - 2 |
| Уземљење заштитних ужади прописно изведено (уведени у постројења). | ❒ Да - 2 ❒ Не - 0 |
| Стубови ДВ нису захваћени већим степеном корозије. | ❒ Да - 3 ❒ Не - 0 |
| Стубови без оштећења (не недостају дијагонале и сл.). | ❒ Да - 5 ❒ Не - 0 |
| Изолатори и изолаторски ланци без оштећења | ❒ Да - 3 ❒ Не - 0 |
| Проводници без оштећења | ❒ Да - 3 ❒ Не - 0 |
| Веза стуба са уземљивачем исправна и приступачна.  | ❒ Да - 3 ❒ Не - 0 |
| Радови у заштитној зони ДВ се изводе у складу са одредбама Закона о енергетици (Заштита електроенергетских објеката). | ❒ Да - 5 ❒ Не - 0 |
| Укрштање других објеката са ДВ у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних елктроенеретских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (сигурносна висина, удаљеност, изолација). | ❒ Да - 8 ❒ Не - 0 |

|  |
| --- |
| **7. ПРОВЕРЕ ПОЗНАВАЊА ПРОПИСАНИХ МЕРА И УПУТСТАВА ЛИЦА КОЈИМА ЈЕ ПОВЕРЕНО РУКОВАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ**  |
| Извештаји о извршеним проверама  | ❒ Да - 2 ❒ Не - 0 |
| Обављени лекарски прегледи запослених | ❒ Да - 2 ❒ Не - 0 |

|  |
| --- |
| **8. ВИЗУЕЛНИ ПРЕГЛЕД ЕНЕРГЕТСКОГ ОБЈЕКТА**  |
| Стубови ДВ уредно обележени ( број стуба и табла упозорења). | ❒ Да - 2 ❒ Не - 0 |
| Растиње на целој траси не угрожава сигурносну удаљеност. | ❒ Да - 5 ❒ Не - 0 |
| Темељи стубова у добром стању и без растиња | ❒ Да - 2 ❒ Не - 0 |
| Настављање проводника у складу са Правилником | ❒ Да - 2 ❒ Не - 0 |

 **РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА**

**Цела контролна листа – Могући укупан број бодова : 72 (100%)**

**Надзором УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА: \_\_\_\_\_\_\_ ( %)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Степен ризика** | **Број бодова у надзору у %** |
| 1. | Незнатан | 96 - 100 |
| 2. | Низак | 91 - 95 |
| 3. | Средњи | 85 - 90 |
| 4. | Висок | 76 - 84 |
| 5. | Критичан | 75 и мање |

ПРИСУТНО ЛИЦЕ М.П. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ

 ИНСПЕКТОР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_