**

**Република Србија**

**МИНИСТАРСТВО**

**РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ**

**Сектор за електроенергетику**

**Одељење за електроенергетску инспекцију**

Београд

Број: *( уписује се број предмета)*

Датум:*( уписује се датум када се спроводи инспекцијски надзор)*

|  |
| --- |
| **КОНТРОЛНА ЛИСТА**  **ПРИКЉУЧЦИ КРАЈЊЕГ КУПЦА НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ КЛ-04-01/02** |

|  |
| --- |
| **1. ИДЕНТИФИКАЦИОНИ ПОДАЦИ** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив привредног субјекта (привредног друштва или предузетника)** | | | | | | | | | |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | |
| Број решења из АПР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Број лиценце за обављање енергетске делатности: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Напомена: У случају да надзирани субјект није прибавио лиценцу за обављање енергетске делатности преноса електричне енергије и управљања преносним**  **системом, дистрибуције електричне енергије и управљања дистрибутивним системом, дистрибуције електричне енергије и управљања затвореним дистрибутивним системом, сматра се нерегистрованим субјектом и инспекцијски надзор се спроводи у складу са одредбама члана 33. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15)** | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подаци о енергетском објекту** | | |
| Називни напонски ниво  енергетског објекта | |  |
| Ознака/редни број енергетског објекта | |  |
| Локација енергетског објекта | Место |  |
| Поштански број |  |
| Општина |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Име и презиме запосленог  (одговорног лица ) |  |
| Функција запосленог  (одговорног лица) |  |
| Телефон |  |

|  |
| --- |
| **1. ПРИМЕЊЕНИ ПРОПИСИ У СПРОВОЂЕЊУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА** |
| ***ЗАКОН О ЕНЕРГЕТИЦИ*** *(Службени гласник РС, бр.145/14.)* |
| ***ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ*** *(Службени гласник РС, бр.36/15)* |
| ***ПРАВИЛНИК*** *о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији; "Службени гласник РС", бр.87/2015* |
| ***УРЕДБА*** *о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом; Службени гласник РС бр. 63/2013 и 91/2018* |
| ***ПРАВИЛНИК*** *о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона;"Службени лист СФРЈ", бр. 53/1988 и 54/1988,"Службени лист СРЈ", бр. 28/1995* |
| ***ПРАВИЛНИК*** *о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова; "Службени лист СРЈ" бр. 41/1993* |
| ***ПРАВИЛНИК*** *о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица ;"Службени лист СФРЈ", бр.13/1978,"Службени лист СРЈ", бр. 37/1995* |
| ***ПРАВИЛНИК*** *о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова "Службени лист СРЈ" бр. 6/1992* |
| ***ТЕХНИЧКА ПРЕПОРУКА ЕПС-а бр. 13-****Пикључци на нисконапонску мрежу и електричне инсталације у зградама* |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. ЗАКОНИТОСТ ПРИКЉУЧЕЊА** | |
| Издато одобрење за прикључење објекта на дистрибутивни систем | ❒ Да -10 ❒ Не-0 |
| Испуњени сви технички услови из одобрења за прикључење | ❒ Да-5 ❒ Не-0 |
| Испуњени сви енергетски и финансијски услови из одобрења за прикључење | ❒ Да - 5 ❒ Не - 0 |
| Потписан уговор са снабдевачем | ❒ Да - 5 ❒ Не - 0 |
| Издато решење о прикључењу објекта на дистрибутивни систем | ❒ Да - 5 ❒ Не - 0 |
| Преузето мерно место од стране Оператора дистрибутивног система | ❒ Да -10 ❒ Не-0 |

Ивр

|  |  |
| --- | --- |
| **3. ПРИКЉУЧАК НА ДИСТРИБУТИВНИ СИСТЕМ** | |
| Прикључак на дистрибутивни систем технички исправан | ❒ Да - 10 ❒ Не - 0 |
| Објекат купца и прикључни вод не угрожавају постојећу дистрибутивну мрежу | ❒ Да - 5 ❒ Не - 0 |
| Прикључак изведен као типски прикључак по методологији | ❒ Да - 10 ❒ Не - 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. МЕСТО МЕРЕЊА КАО МЕСТО РАЗГРАНИЧЕЊА ОБЈЕКАТА КУПЦА И ОПЕРАТОРА ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА** | |
| Место мерења изведено на месту где се граниче поседи Оператора идстрибутивног система и купца | ❒ Да - 5 ❒ Не - 0 |
| Мерно место технички исправно  Напојни нисконапонски водови задовољавајућег пресека | ❒ Да - 5 ❒ Не - 0 |
| Мерни уређај исправан и прописно баждарен | ❒ Да - 10 ❒ Не - 0 |
| Уређај за пребацивање тарифа исправан и правилно подешен | ❒ Да - 5 ❒ Не - 0 |
| Редовно се врше прегледи и контроле мерног места | ❒ Да - 5 ❒ Не - 0 |
| Мерни уређај се води на постојећег купца | ❒ Да - 5 ❒ Не - 0 |

**РЕЗУЛТАТ НАДЗОРА У БОДОВИМА**

**Цела контролна листа – Могући укупан број бодова : 100 (100%)**

**Надзором УТВРЂЕН БРОЈ БОДОВА: \_\_\_\_\_\_\_ ( %)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **Степен ризика** | **Број бодова у надзору у %** |
| 1. | Незнатан | 91 - 100 |
| 2. | Низак | 81 - 90 |
| 3. | Средњи | 71 - 80 |
| 4. | Висок | 61 - 70 |
| 5. | Критичан | 60 и мање |

ПРИСУТНО ЛИЦЕ М.П. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ИНСПЕКТОР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_